TCLP Limits

| EPA HW # | Contaminant | Regulated Level (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| D004 | Arsenic (As) | 5.0 |
| D005 | Barium (Ba) | 100.0 |
| D018 | Benzene | 0.5 |
| D006 | Cadmium (Cd) | 1.0 |
| D019 | Carbon Tetrachloride | 0.5 |
| D020 | Chlordane | 0.03 |
| D021 | Chlorobenzene | 100.0 |
| D022 | Chloroform | 6.0 |
| D007 | Chromium (Cr) | 5.0 |
| D023 | o-Cresol | 200.0 |
| D024 | m-Cresol | 200.0 |
| D025 | p-Cresol | 200.0 |
| D026 | Cresol | 200.0 |
| D016 | 2,4-D | 10.0 |
| D027 | 1,4-Dichlorobenzene | 7.5 |
| D028 | 1,2-Dichloroethane | 0.5 |
| D029 | 1,1-Dichloroethylene | 0.7 |
| D030 | 2,4-Dinitrotoluene | 0.13 |
| D012 | Endrin | 0.02 |
| D031 | Heptachlor | 0.008 |
| D032 | Hexachlorobenzene | 0.13 |
| D033 | Hexachlorobutadiene | 0.5 |
| D034 | Hexachloroethane | 3.0 |
| D008 | Lead (Pb) | 5.0 |
| D013 | Lindane | 0.4 |
| D009 | Mercury (Hg) | 0.2 |
| D014 | Methoxychlor | 10.0 |
| D035 | Methyl ethyl ketone | 200.0 |
| D036 | Nitrobenzene | 2.0 |
| D037 | Pentachlorophenol | 100.0 |
| D038 | Pyridine | 5.0 |
| D010 | Selenium (Se) | 1.0 |
| D011 | Silver (Ag) | 5.0 |
| D039 | Tetrachloroethylene | 0.7 |
| D015 | Toxaphene | 0.5 |
| D040 | Trichloroethylene | 0.5 |
| D041 | 2,4, 5-Trichlorophenol | 400.0 |
| D042 | 2,4,6-Trichlorophenol | 2.0 |
| D017 | 2,4,5-TP (Silvex) | 1.0 |
| D043 | Vinyl Chloride | 0.2 |